Приложение 2. Иное имущество (водоснабжение)

ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

Информация о составе объектов, передаваемых по концессионному соглашению

| № п/п | наименование объекта | адрес | состав объекта | собственник | основные права владения | инвентарный номер | первоначальная стоимость. Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водоочистные сооружения ЦРБ | п. Березово .ул Газопромысловая 42 | скважинные павильоны 6 шт | администрация городского поселения Березово | договор о закреплении имущества переданного на праве хозяйственного ведения от 13 мая 2010 года | нет | нет |
|  |  |  |  |  |  | нет | нет |
|  |  |  | емкости 200 м3 6 шт |  |  | нет | нет |
|  |  |  | насосная станция второго подъема 1 шт |  |  | нет | нет |
|  |  |  | здание станции первичной очистки 1 шт |  |  | нет | нет |
|  |  |  | здание складского помещения, и узла учета 1 шт |  |  | нет | нет |
|  |  |  | станция доочистки 1 шт |  |  | нет | нет |
|  |  |  | станция первичной очистки установлен насос 1 шт, фильтра 8 шт, компрессор 1 шт |  |  | нет | нет |
|  |  |  | станция доочистки насос повысительный 1 шт, насос дозатор 2 шт, мешалки 5 шт, компрессор 1 шт. |  |  | нет | нет |
|  |  |  | станция 2 ого подъема повысительные насосы 3 шт, насосы пожаротушения 2 шт, бактерицидные установки 2 шт. |  |  | нет нет | нет нет |
| 2 | водозабор тубдиспансера | ул. Шмидта 2 к | скважинные павильоны 2 шт | администрация городского поселения Березово | договор о закреплении имущества переданного на праве хозяйственного ведения от 13 мая 2010 года | нет | нет |
|  |  |  | складское помещение здание 1 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | здание пункта водораздачи 1 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | щитовая здание 1 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | здание пожаротушения 1 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | блок модуль водоподготовки 1 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | насос подачи на фильтра 2 шт, насос сетевой 2 шт, насос дозатор 1 шт, сорбционный фильтр 1 шт, осветительные фильтра 2 шт, аэрационные колонны 2 шт, компрессор 1 шт установлено в зд. блок модуле водоподготовки |  |  |  |  |
|  |  |  | емкости 100 м3 3 шт |  |  |  |  |
| 3 | водозабор аэропорт | ул. Аэропорт | надскважинные павильоны 2 шт | администрация городского поселения Березово | договор о закреплении имущества переданного на праве хозяйственного ведения от 13 мая 2010 года | нет | нет |
|  |  |  | насосная станция второго подъема. установлено оборудование сетевые насосы 2 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | резервуар 200 м3 1 шт |  |  |  |  |

Информация по объектам водоснабжения (сетям), находящимся в муниципальной собственности, в отношении которых проводиться конкурс на право заключения концессионного соглашения.

| № | источник водоснабжения | наименование объекта | адрес объекта | балансовая стоимость руб | инвентаризационный номер объекта | реестровый номер | собственник | реквизиты свидет о регистрац права (при наличии в случае отсутствия указать причину) |  | протяженность согласно свидетельства о регистрации права м.п | протяженность в однотрубном исчислении км | План 2015 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |  |  | объем поднятой воды т.м3 | собственные нужды т.м3 | полезный отпуск т.м3 |  |
| 1 | водозабор ЦРБ | сеть № 1 | водозабор ЦРБ центральная котельная | н/д | н/д | н/д | администация поселения Березово |  | нет | 940 | 0,94 |  |  |  |  |
|  |  | сеть № 2 | ул. Ленина ул. Астраханцева | н/д | н/д | н/д | администация поселения Березово |  | нет | 1300 | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  | сеть № 3 | ул. Путилова, ул. Советск ая, ул. Шнейдера, ул. Кибардина | н/д | н/д | н/д | администация поселения Березово |  | нет | 1521 | 1,521 |  |  |  |  |
|  |  | сеть № 4 | ул. Первомайская, ул. Собянина | н/д | н/д | н/д | администация поселения Березово |  | нет | 1600 | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | сеть № 5 | ул. Ленина, ул. Быстрицкого | н/д | н/д | н/д | администация поселения Березово |  | нет | 978 | 0,978 |  |  |  |  |
|  |  | сеть № 6 | ул. Первомайская, ул. Шмидта | н/д | н/д | н/д | администация поселения Березово |  | нет | 1260 | 1,260 |  |  |  |  |
|  |  | сеть № 7 | ул. Дуркина | н/д | н/д | н/д | администация поселения Березово |  | нет | 620 | 0,620 |  |  |  |  |
| 2 | водозабор тубдиспансер | сеть № 1 | ул. Шмидта, интернат | н/д | н/д | н/д | администация поселения Березово |  | нет | 980 | 0,980 |  |  |  |  |
| 3 | водозабор аэропорт | сеть № 1 | ул Аэропорт | н/д | н/д | н/д | администация поселения Березово |  | нет | 1211 | 1,211 |  |  |  |  |
|  |  | сеть № 2 | авиапредприятие |  |  |  | частная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого муниципальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10610 | 10,610 | подъем, собственные нужды, полезный отпуск общий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,55 | 25,30 | 330,72 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

магистральных трубопроводов водоснабжение,

по состоянию на 01.01.2015г.

| № п\п | Наименование магистрального трубопровода. | Диаметр магистраль- ного трубопровода. | Материал трубы и изоляции | Протя- жённостьм. | Вид прокладки | Год ввода в эксплуа- тацию. | Состояние магистрального трубопровода (указать когда проводилась замена участков и какой протяжённости, степень износа магистрали в %). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Водоснабжение: - Лесная, №7 - Юго-Западный микрорайон - Первомайская, №1 - Культурно -Развлекательный центр. - Собянина, №42 - Водосети - Лютова, № 13 А - Лютова, № 28 - Лютова, № 34 (РОВД). - Банно-прачечный комбинат. - ул. Дуркина (от ул. Шнейдер до ул. Северная) Закольцовка ВОС Аэропорт с Югозападным м-ом ВОС Больничн комплекс ул Шмидта 41 Муз школа до Собянина 19 Закольцовка ул Лютова 28 до эл\станции Закольцовка Ул Молодёжная, Югорская, Уральская С ул Бр Гурьяновых Кол-во трубопроводов по объектам ВОС ВОС по ул Шмидта ВОС Больничного комплекса ВОС ЦОК ВОС Аэропорт П. Теги ИТОГО Аэропорт общее итого | Ф150 мм Ф25-160 мм Ф89 мм Ф100 мм Ф89 мм Ф76-159 мм Ф 76 мм Ф 57 мм Ф 100 мм Ø 110 Ф 160 Ф 159 Ф 110 Ф 110 Ф 160 Ф 50 Ф 219 Ф 110 Ф 110 Ф=57 Ф=57 Ф=100 | Труба стальная в ППУ. Труба ПВХ Ф100-250м, Ф160-2239: Труба ПП Ф50-260 м, Ф32-35 м, Ф25-366 м. Труба стальная Труба стальная Труба в ППУ . Труба стальная ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ металл металл металл металл | 130 3150 23 105 122 6200 15 6,2 160 150 560 885 190 420 460 520 70 м 220м 82 м 75 м 612 13930 687,2 1924 2611 16541 | подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный подземный плдземный подземный подземный подземно надземн | 2005 2003 2003 2005 2005 1980 2007 2007 2007 2007 2009 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2008 2003 2004 До 2004г До 2004г | Износ магистрали – 40%. Износ трубопроводов водоснабжения 40% |

кол-во трубопроводов п Березово 16541-612 (п. Теги)=15,929км.

Перечень насосов участвующих в подъеме и передаче холодной воды МУП ЖКХ г.п. Березово

водозабор аэропорт

| № п/п | место установки | наименование водозабора | марка оборудования | количество |  | производитель ность м3/час | напор | год ввода в эксплуатацию | коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | резервный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | скважина № 1 |  | насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 |  | 16 | 110 | 2001 | 50 |
| 2 | скважина № 2 |  | насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 |  | 18 | 110 | 2001 | 50 |
| 3 | станция 2 подъема |  | GRUNDFOS CRN 45 | 1 | 1 | 15 | 40 | 2010 | 50 |

водозабор ЦРБ

| № п/п | место установки | наименование водозабора | марка оборудования | количество |  | производитель ность м3/час | напор | год ввода в эксплуатацию | коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | резервный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | скважина № 1 А-369 |  | GRUNDFOS SP 35 | 1 |  | 25 | 40 | 2001 | 50 |
| 2 | скважина № 2 А-370 |  | GRUNDFOS SP 35 | 1 |  | 25 | 40 | 2001 | 50 |
| 3 | скважина № 3 А-371 |  | GRUNDFOS SP 35 | 1 |  | 25 | 40 | 2008 | 50 |
| 4 | скважина № 4 А-372 |  | насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 |  | 16 | 110 | 2008 | 50 |
| 5 | скважина № 5 |  | насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 |  | 16 | 110 | 2009 | 50 |
| 6 | скважина № 6 |  | насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 |  | 16 | 110 | 2009 | 50 |
| 7 | станция 2 подъема |  | GRUNDFOS СП 30-5 | 3 | 1 | 27 | 50 | 2009 | 75 |
| 8 | станция пожаротушения |  | GRUNDFOS CR 32 3 | 2 |  | 30 | 60 | 2009 | 10 |

водозабор ул. Шмидта

| № п/п | место установки | наименование водозабора | марка оборудования | количество |  | производитель ность м3/час | напор | год ввода в эксплуатацию | коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | резервный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | скважина № 8 |  | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 |  | 10 | 110 | 2007 | 50 |
| 2 | скважина № 9 |  | насос ЭЦВ 6-10-110 |  | 1 | 10 | 110 | 2007 | 50 |
| 3 | станция 2 подъема |  | GRUNDFOS CRN 45 | 1 |  | 10 | 50 | 2007 | 50 |

водозабор д. Шайтанка

| № п/п | место установки | наименование водозабора | марка оборудования | количество |  | производитель ность м3/час | напор | год ввода в эксплуатацию | коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | резервный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | скважина № 1-2007 |  | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 |  | 10 | 110 | 2007 | 10 |

водозабор д. Демино

| № п/п | место установки | наименование водозабора | марка оборудования | количество |  | производитель ность м3/час | напор | год ввода в эксплуатацию | коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | резервный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | скважина № 7451 |  | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 |  | 10 | 110 | 1974 | 10 |

водозабор д. Теги

| № п/п | место установки | наименование водозабора | марка оборудования | количество |  | производитель ность м3/час | напор | год ввода в эксплуатацию | коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | резервный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | скважина № 7456 |  | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 |  | 10 | 110 | 1974 | 10 |
| 2 | скважина № 3 |  | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 |  | 10 | 110 | 2002 | 40 |

водокачки п. Березово

| № п/п | место установки | наименование водозабора | марка оборудования | количество |  | производитель ность м3/час | напор | год ввода в эксплуатацию | коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | резервный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | скважина № 302 |  | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 |  | 10 | 110 | 1975 | 10 |
| 2 | скважина № Т 6921 |  | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 |  | 10 | 110 | 1971 | 10 |
| 3 | скважина № 302 |  | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 |  | 10 | 110 | 1966 | 10 |
| 4 | скважина № 16 |  | насос ЭЦВ 6-10 -110 | 1 |  | 10 | 110 | 1977 | 10 |