АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2011                                                                                       № 42

п.г.т. Березово

Об утверждении Перечня

первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях находящихся

в собственности (пользовании) граждан

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями от 19.07.2011), п.10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 25.07.2011) приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», в целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного тушения пожара на первичной стадии собственником жилых помещений и строений:

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Жизнь Югры»

- Постановление вступает в силу не ранее чем через десять дней после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Берёзово                               В.Г. Краснов

приложение

к постановлению администрации

городского поселения Берёзово

от 02.12.2011 № 42

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в жилых помещениях и строениях находящихся в собственности (пользовании) граждан

| Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (одноэтажный) | Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (2 и более этажей) | Квартира многоквартирного жилого дома |
| 1. Огнетушитель | 2 | 2 | 1 |
| 2. Ведро | 1 | 1 | - |
| 3. Ёмкость с запасом воды объемом 0,2 куб.м. в летнее время | 1 | 1 | - |
| 4. Топор | 1 | 1 | - |
| 5. Лом или Багор | 1 | 1 | - |
| 6. Лестница | - | 1 | - |
| 7. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало, из негорючего материала) | 1 | 1 | - |