Утверждаю

Глава городского поселения Березово

Чуприянов Юрий Фёдорович

(должность, Ф.И.О. руководителя органа

___________________________________

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

628140, ул. Газопромысловая, 12, пгт. Березово

почтовый индекс и адрес, телефон,

Берёзовский район, ХМАО-Югра

тел.:  8(34674) 2-17-56, факс 2-21-02,

gradberezov@mail.RU

факс, адрес электронной почты)

«_06_»_марта_2015г.

(дата утверждения

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного  дома_______пер. Совхозный 14Б, пгт. Берёзово__________________

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)____________________________

- Серия, тип постройки_______________________________________________________________

- Год постройки__________2011__________________________________________________

- Степень износа по данным государственного технического учета__________________________

- Степень фактического износа_______0%____________________________________________

- Год последнего капитального ремонта________________________________________________

- Реквизиты правового акта о признании многократного дома аварийным и подлежащим сносу

_____________________________________________________________________________________

- Количество этажей___3________________________________________________________

- Наличие подвала____имеется_________________________________

- Наличие цокольного этажа_________-_________________________________________________

- Наличие монсарды________________-_________________________________________________

- Наличие мезонина_________________-_________________________________________________

- Количество квартир____9______________________________________________

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_________________

- Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания______________________________________________________

- Перечень жилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________________

- Строительный объем_____1860_______куб.м

- Площадь:

а) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

_____486_______кв.м

б) Жилых помещений (общая площадь квартир)_____429,3_______кв.м

в) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_____________________кв.м

г)  Помещений общего пользования (общая площадь не жилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________кв.м

20.  Количество лестниц___1______шт

21.  Уборная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)__________кв.м

22.  Уборочная площадь общих коридоров._________________________кв.м

23.  Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)__________________кв.м

24.  Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_________кв.м

25.  Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)__________________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. фундамент | Ленточный | хорошее |
| 2. наружные и внутренние капитальные стены | Керамзитобетонные блоки | хорошее |
| 3. перегородки | Керамзитобетонные блоки, ГКЛ | хорошее |
| 4. перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные утепленные 1-этаж бетонные | хорошее |
| 5. крыша | Профлист по деревянным стропилам | хорошее |
| 6. полы | древянные, линолеум | хорошее |
| 7. проемы окна двери (другое) | ПВХ стеклопакеты Простые | хорошее |
| - отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка стен, обои, покраска | хорошее |
| 9. механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | Имеются | хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение водоснабжение горячие водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | Имеется Имеется Имеется имеется Имеется Имеется Индивидуальные газовые котлы | хорошее |
| 11. прочие работы | нет |  |

Начальник отдела строительства и эксплуатации

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

уполномоченного устанавливать

администрации городского поселения Березово

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________________  Смирнов В.М.

(подпись)                               (Ф.И.О.)

"_____" __________________ 2015г.

Утверждаю

Глава городского поселения Березово

Чуприянов Юрий Фёдорович

(должность, Ф.И.О. руководителя органа

___________________________________

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

628140, ул. Газопромысловая, 12, пгт. Березово

почтовый индекс и адрес, телефон,

Берёзовский район, ХМАО-Югра

тел.:  8(34674) 2-17-56, факс 2-21-02,

gradberezov@mail.RU

факс, адрес электронной почты)

«_06_»_марта_2015г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту  общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

по адресу пер. Совхозный 14б,  пгт. Березово с 1 апреля 2015 года

| № | Перечень работ | Периодичность | Годовая плата | Стоимость на 1 кв.м. общ. площади (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр и уборка чердачного помещения | По мере необходимости 1 раз в год | 5,64 | 0,47 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  |  |  |  |
| 2 | Уборка мусора с придомовой территории | Май-июнь | 8,13 | 0,68 |
| 3 | Сдвижка снега с придомовой территории, ликвидация наледи, сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости. Начало работ не позднее__3____ часов после поступления заявки | 13,52 | 1,13 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| 4 | Обслуживание дымоходов системы отопления и вентиляции, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок. | - раз в год | 66,71 | 5,56 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, электрических устройств в местах общего пользования Ремонт, замена осветительных установок в местах общего пользования | Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год | 23,29 | 1,94 |
| 6 | Аварийное обслуживание и выполнение заявок от населения | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения Протечка кровли___1__сутки, нарушение водоотвода____5___суток, замена разбитого стекла летом____3__суток, зимой 1 сутки, неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования_7_____суток, неисправность электрической проводки оборудования___3___часов, с момента поступления заявки | 80,08 | 6,67 |
| 7 | Освещение мест общего пользования | Постоянно (12 часов в сутки) 150 кВт | 0,68 | 0,06 |
| 8 | Дератизация | 1 раз в год | 1,57 | 0,13 |
| 9 | Обслуживание внутридомового газового оборудования (газопроводы) | постоянно | 2,44 | 0,203 |
| 10 | ИТОГО стоимость работ с учётом НДС, руб. |  | 237,99 | 19,84 |
| 11 | Плата граждан, уровень 85%, с учётом НДС, руб. |  | 202,29 | 16,87 |

Утверждаю

Глава городского поселения Березово

Чуприянов Юрий Фёдорович

(должность, Ф.И.О. руководителя органа

___________________________________

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

628140, ул. Газопромысловая, 12, пгт. Березово

почтовый индекс и адрес, телефон,

Берёзовский район, ХМАО-Югра

тел.:  8(34674) 2-17-56, факс 2-21-02,

gradberezov@mail.RU

факс, адрес электронной почты)

«_06_»_марта_2015г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Дополнительные услуги по содержанию общего имущества жилого дома по адресу пер. Совхозный 14б,  пгт. Березово

| № | Перечень работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общ. площади (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |
| 1. | Подметание полов в помещениях общего пользования | 1 раз(а) в месяц | 4,01 | 0,33 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 2. | Уборка крупногабаритного мусора с придомовой территории | По необходимости | 9,66 | 0,80 |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов |  |  |  |  |
| 3. | Вывоз твердых бытовых отходов с придомовой территории | 1 раз(а) в месяц | 0,30 | 0,025 |
| 4. | ИТОГО стоимость дополнительных работ, руб. |  | 13,97 | 1,15 |
| 5. | ИТОГО стоимость дополнительных работ с учётом НДС, руб. |  | 16,48 | 1,36 |