- ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 7

Поставка оборудования, изделий и материалов узлов коммерческого учета тепловой энергии, согласно спецификаций (приложение №1 и №2) , монтаж и настройка узлов коммерческого учета тепловой энергии в гараже, в административном здании тегинского территориального отдела администрации городского поселения Березово, находящихся по адресу: село Теги ул.Новая 7а, гараж  (Тегинского территориального отдела администрации городского поселения Берёзово) ,  село Теги ул. Мира 22/1 административное здание (Тегинский территориальный отдел Администрации городского поселения Берёзово),

Реестровый номер 7.

- Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком:

Администрация городского поселения Березово, в лице Главы поселения Краснова Валерия Григорьевича.

Почтовый адрес: 628140, ХМАО-Югра, Тюменская область, пгт.Березово, ул.Газопромысловая д.12.

Ответственное лицо за подготовку заявки: Начальник отдела эксплуатации и строительства  Смирнов Владимир Михайлович. Номер контактного телефона:

(34674) 2-33-50.

Контактное лицо: Главный специалист отдела экономики и прогнозирования Тищенко Сергей Владимирович.

Номер контактного телефона: (34674) 2-14-59

Адрес электронной почты:   adm_eco@bk.ru .

- Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения Березово

- Форма котировочной заявки:

  - участник размещения заказа подает котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ;

  - в случае подачи котировочной заявки в письменной форме такая заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа (для юридических лиц)/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для юридических лиц)/участником размещения заказа (для физических лиц);

  - котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

в соответствии со спецификациями поставляемого оборудования, с техническим заданием, локальными сметными расчетами.

- Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: село Теги ул. Мира 22/1 административное здание  (Тегинский территориальный отдел Администрации городского поселения Берёзово), село Теги ул. Новая 7а гараж  (Тегинского территориального отдела Администрации городского поселения Берёзово) .

- Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: до 31 декабря 2010 года.

- Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена включает в себя все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование, расходы по доставке оборудования до адреса заказчика, монтажа и наладки оборудования, и прочие сборы, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта.

- Максимальная цена контракта:  292 739 рублей 12 копеек.

- Порядок подачи котировочных заявок:

9.1.  прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 628140,ХМАО-Югра, пгт.Березово, ул.Газопромысловая д.12, кабинет №107  в рабочие дни с "09" часов "00" минут до "17" часов "00" минут до даты окончания срока подачи котировочных заявок;

9.2.   дата начала подачи котировочных заявок: "28" октября 2010 г.  с 09 часов 00 минут (время местное).

9.3.   дата окончания срока подачи котировочных заявок: "10" ноября  2010г  17 часов 00 минут (время местное).

9.4.   дата и время рассмотрения котировочных заявок: 11 ноября 2010 года в 10 часов 00 минут (время местное).

9.5.  контактное лицо по приему котировочных заявок: Главный специалист отдела экономики и прогнозирования Тищенко Сергей Владимирович, телефон/факс (34674) 2-14-59, адрес электронной почты  adm_eco@bk.ru

9.6.     котировочная заявка может быть подана по почте;

9.7. котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: расчет осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней со дня подписания Заказчиком акта о выполненных работах КС-2 на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещении заказа.

13 . Прочие условия:

13.1. любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается;

13.2. условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным в извещении о проведении запроса котировок.

14. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 628140,ХМАО-Югра, пгт.Березово, ул.Газопромысловая д.12, кабинет №107 в рабочие дни с "09" часов "00" минут до "17" часов "00" минут часов.

Контактное лицо по организационным вопросам: Главный специалист отдела экономики и прогнозирования Тищенко Сергей Владимирович; номер контактного телефона (34674) 2-14-59; адрес электронной почты adm_eco@bk.ru .

Приложение: форма котировочной заявки проект муниципального контракта, спецификации поставляемого оборудования №1 и №2,техническое задание, локальные сметные расчеты.

- Глава поселения                                                                                 В.Г.Краснов

- СОГЛАСОВАНО:

- Начальник отдела эксплуатации

- и строительства                                                                                  В.М.Смирнов

- Подготовил: Тищенко С.В.

Приложение

к извещению о проведении 
запроса котировок

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Администрации городского поселения Березово

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы _____________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты; идентификационный номер налогоплательщика), готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование выполняемых работ, наименование оказываемых услуг: _____________________________________________________________________________

2. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: _____________________________________________________________________________

3. Данной заявкой ________________________________ __________ _____________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) выражает своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Уполномоченный представитель

участника размещения заказа (для юридических лиц)/

участник размещения заказа (для физических лиц)       _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный  КОНТРАКТ

п. Березово                                                                                        «  » _____________ 2010 г.

Администрация городского поселения Березово именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения Краснова Валерия Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________-, в лице ___________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой комиссии Администрации городского поселения Березово по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от _______ 2010 года № _) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется согласно спецификации №1 и №2 произвести поставку узлов коммерческого учета тепловой энергии и выполнить работы по монтажу приборов учёта тепловой энергии, расположенных по адресу: село Теги ул. Мира 22/1 административное здание  (Тегинский территориальный отдел Администрации городского поселения Берёзово), село Теги  ул.Новая 7а гараж  (Тегинского территориального отдела Администрации городского поселения Берёзово)    в соответствии с локальными сметными  расчетами, техническим заданием, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить их оплату.

1.2. Подрядчик обязан поставить оборудование в соответствии спецификациям № 1 и №2, выполнить работу в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемыми частями Контракта, и условиями настоящего Контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случая, установленного в соответствии с пунктом 11.7. Контракта.

2.2. Цена Контракта составляет _____________,  включает в себя все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование, расходы по доставке оборудования до адреса заказчика, монтажа и наладки оборудования, и прочие сборы, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3. Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ.

2.4. Изменение объемов работ и их стоимость в соответствии с пунктом 11.7. Контракта согласовываются сторонами в форме дополнительного соглашения и утверждения сметы на дополнительные работы.

- 2.5. Расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней со дня подписания Заказчиком акта о выполненных работах на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.6. Оплата производится за счет средств бюджета городского поселения Березово по мере поступления денежных средств на бюджетный счет Заказчика, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами:

До 31 декабря 2010 года.

Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу  в соответствии с условиями Контракта.

- 3.2. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность;

отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

требовать возмещение убытков, причиненных по вине Подрядчика;

по согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 11.7. Контракта;

привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленных настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

передать Подрядчику необходимую документацию

оплатить выполненную по контракту работу в сроки и порядке согласно условиям Контракта;

в  соответствии с пунктом 11.7. Контракта изменить цену Контракта.

4.3. Подрядчик вправе:

требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы по мере поступления финансовых средств на бюджетный счет Заказчика;

запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

Поставить оборудование согласно спецификациям №1 и № 2, выполнить работу в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами,  являющимися неотъемлемыми частями Контракта, и условиями настоящего Контракта;

своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технического задания;

незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

согласовать готовую документацию с заказчиком и в случае необходимости с компетентными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправить работу по замечаниям указанных органов;

передать документацию в порядке и объеме, предусмотренном требованиям СНиП (СНиП ч 1-11-01-95);

организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;

5. Производство, сдача и приемка работ

5.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.

5.2. Приглашение на приемку законченных работ, направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.

5.3. Готовность работ, подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика в двухдневный  срок по окончании работ с подписанием акта КС-2.

6. Гарантии качества работ

6.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченных им по субподряду исполнителей по настоящему Контракту.

- 6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 24 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового объекта.

6.3 Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства проектной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.

6.4. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты или протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые и импортируемые строительные материалы.

6.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки Подрядчика не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

6.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком (инвестором, пользователем, эксплуатирующими службами).

6.7. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

- 6.8. Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  контрактом в размере 0,3 % от стоимости Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. При невыполнении обязательств по контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

7.5. Если отступления от условий Контракта в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:

- война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;

- восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

- бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика);

- радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

- природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.

-

8.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

8.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

- 8.4. Сторона подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства, или прекращения договорных отношений.

8.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

# 9. Разрешение споров между Сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством Российской Федерации.

- 9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой экспертизы.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту заключения Контракта.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

10.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения, Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и проекта соглашения о расторжении контракта, которое Подрядчик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.

11. Заключительные условия

11.1. Контракт составлен на русском языке,  подписан в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

К Контракту прилагается спецификация поставляемого оборудования, локальные сметные расчеты, техническое задание.

11.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации на дату подписания настоящего Контракта.

11.4. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, пейджерной связи или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежит, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта строительства.

11.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х рабочих дней с даты такого изменения.

11.6. При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта, указанных в частях 11 и 12 статьи 9, части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1 статьи 31, части 7 статьи 31.4, части 3 статьи 31.5, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 6 статьи 42,  частях 6 и 8 статьи 46, части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данным разделом Контракта.

11.7. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения Заказчик при исполнении Контракта, заключенного на основании пункта 1 или 2 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», обязан изменить цену Контракта соответственно размеру изменения цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на работы субъектов естественных монополий.

11.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.9. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Администрация городского поселения Березово Адрес: 628140, ХМАО, п.Березово ул. Газопромысловая, д.12 ИНН/КПП 8613005940/861301001 УФК по ХМАО-Югре (КФАБРГП Березово л/с 02020546115; л/c 013.01.001.1) р/с № 40204810900000000028 РКЦ.г.Ханты-Мансийск БИК 047162000 |  |

Заказчик:                                                             Подрядчик:

Глава поселения ___________В.Г.Краснов

М.П.                                                             М.П.

Приложение №1

Спецификация

оборудования, изделий и материалов узла коммерческого учета

тепловой энергии гаража администрации городского поселения Березово по адресу: Тюменская область ХМАО –Югра  Березовский район село Теги, ул. Новая, 7а

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Приборы КИП и А |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой | Диаметр условного прохода 32 мм, давление не более 1.6 Мпа, предел измерения расхода м3/ч –Q min-0.07 Q max-20.00 , t от 0-150 C ультразвуковой метод измерения; наличие реверсивного выхода; динамический диапазон 1:100; время выхода на расход не более 5с; порог чувствительности не выше 0,02 м/с; отсутствие подвижных частей в проточной части; гидравлические потери не более 0,1 кгс/см2; возможность работы на конденсированных жидкостях; наличие индикации для применения на узлах ХВС; наличие проливной и беспроливной методики; межповерочный интервал – 4 года; гарантийный срок – не менее межповерочного интервала; срок службы – не менее 12 лет; | шт. | 2 |
| 1.2 | Комплект термометров платиновых технический разностный | Диапазон температуры от -50 до +180 С длина монтажной части не более 60 мм условное давление не более 6,3 Мпа | Компл. | 1 |
| 1.3 | Датчик – преобразователь давления измерительный | Диапазон температуры от -50 до +110С, верхний предел измерений до 1,6 Мпа | шт. | 2 |
| 1.4 | Измеритель комплексного учета тепла, горячей и холодной воды, давления, электроэнергии | Датчики расхода – не менее 5 Датчики температуры – не менее 4, Датчики давления не менее 4 Электросчетчик -1 Диаметр условного прохода – не менее 50 мм; срок службы – не менее 12 лет; межповерочный интервал – 4 года; гарантийный срок службы - не менее межповерочного интервала; поддержка протокола Mod-Bus RTU ; поддержка технологии GPRS; наличие сертификата как на учет тепла, так и на учет ГВС, ХВС и электроэнергии; автономное питание, или возможность перехода с сетевого питания на автономное (в случае падения напряжения в сети); наличие ОРС – сервера; встроенный оптический порт; обеспечение технической поддержки; автоматический переход на зимнее/летнее время; ведение учёта и архивации электроэнергии по 2-х тарифной сетке; отслеживание питающей сети 220В. | Шт. | 1 |
| 1.5 | Блок питания | Мощность до 60 Вт, 1-фазное подключение на DIN-рейку, выход 24 В, вход номинальное – 230 В | шт. | 1 |
| 1.6 | Щит для сборки разнообразных электрощитов | Корпус металлический, с металлической панелью Количество выходов -3 по d=31 мм пылевлаго- непроницаемый замок | шт. | 1 |
| 1.7 | Фильтр магнитный фланцевый | Диаметр условного прохода не менее 65 мм, давление до 1,6 Мпа, размер ячейки фильтрующей сетки 1,4 х1,4 рабочая температура – до 150 С | шт. | 2 |
| 1.8 | Манометр показывающий | Диаметр до 100 мм, класс точности -1.5, рабочий диапазон , кгс/см3 – 0-6;10;16, рабочая температура -50+60С, | шт. | 4 |
| 1.9 | Термометр технический | Для установки в трубопроводах, длина верхней части до 240 мм, длина нижней части до 66 мм | шт. | 2 |
| 2. Кабели и монтажная арматура |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабель контрольный | 7х1,с медными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке | м | 20 |
| 2.2 | Кабель контрольный | 2х1 с медными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке экранированный | м | 20 |
| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика | Единица измерения | Коли-чество |
| 2.3 | Кабель контрольный | 2х1 с медными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке экранированный | м | 20 |
| 2.4 | Кабель силовой | 3х1.5, с медными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке | м | 20 |
| 2.5 | Трубка изоляционная | из ПВХ, гофрированная, d=25 | м | 10 |
| 2.6 | Трубка изоляционная | из ПВХ, гофрированная d=16 | м | 26 |
| 2.7 | Держатель клипса для трубок | с защелкой d=25 | шт | 10 |
| 2.8 | Держатель клипса для трубок | с защелкой d=16 | шт | 26 |
| 2.9 | Коробка разветвительная | 100х100, пластик, 6 боковых выходов | шт | 1 |
| 3. Материалы |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплект монтажной арматуры | Для комплекта термометров платиновых технических разностных с длиной монтажной части 45 мм | Компл. | 2 |
| 3.2 | Комплект монтажных частей | Для расходомера – счетчика жидкости ультразвукового с диаметром условного прохода 20 мм | Компл. | 2 |
| 3.3 | Отборное устройство | Для датчика – преобразователя давления измерительный с верхним пределом измерений до 1,6 Мпа | шт | 2 |
| 3.4 | Затвор поворотный межфланцевый | Dу 50 мм, Ру 16 бар | шт | 4 |
| 3.5 | Кран шаровый муфтовый | Dу 25 мм, Ру 16 бар | шт | 2 |
| 3.6 | Кран трехходовой под манометр | 11б18бк | шт | 6 |
| 3.7 | Оправа защитная с гильзой под термометр | 2П 285-63 | шт | 2 |
| 3.8 | Труба стальная | электросварная Dу 50 мм ГОСТ 10704-91 | м | 1,0 |
| 3.9 | Труба стальная | электросварная Dу 20 мм ГОСТ 10704-91 | м | 1,0 |
| 3.10 | Фланец стальной плоский приварной | Dу 50 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 12 |
| 3.11 | Переход стальной | 57х4,0-25х1,6 ГОСТ17378-2001 | шт | 4 |
| 3.11 | Резьба | Dу 25 мм ГОСТ 8969-75 | шт | 2 |
| 3.12 | Болт с шестигранной головкой | М16х130 ГОСТ 7798-80 | кг | 3,7 |
| 3.13 | Болт с шестигранной головкой | М16х75 ГОСТ 7798-80 | кг | 2,4 |
| 3.14 | Гайка шестигранная | М16 ГОСТ 5915-80 | кг | 0,8 |
| 3.15 | Шайба | М16 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,3 |
| 3.16 | Прокладка паронитовая | Dу 50 мм ГОСТ 15180-86 | шт | 4 |
| 3.17 | Эмаль | ПФ-115 | кг | 0,1 |
| 3.18 | Грунт | ГФ-021 | кг | 0,1 |
| 3.19 | Уголок | Стальной 45х45 | м | 2 |
| 4. Устройства в шкафу |  |  |  |  |
| 4.1 | Автоматический выключатель | C60N, 1 пол., 16А, кривая С, зак. № 24403 | шт. | 1 |
| 4.2 | Автоматический выключатель | C60N, 1 пол., 6А, кривая С, зак. № 24399 | Шт. | 2 |
| 4.3 | Автоматический выключатель | C60N, 1 пол., 2А, кривая С, зак. № 24396 | шт. | 2 |
| 4.4 | Щитовая розетка | 16А | шт. | 3 |
| 4.5 | Светильник | ЛПБ 3016, 10Вт | шт. | 1 |
| 4.6 |  | Клеммник в составе: |  |  |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 2 |
|  | Клемма | РЕ 2,5 мм2, зак. № 2002-1207 | шт. | 1 |
|  | Торцевая и промежуточная пластина, | зак. № 2002-1291 | шт. | 1 |
|  | Стопор | зак. № 249-116 | шт | 2 |
|  | Маркировка | 1-10, зак. № 793-4502 | шт. | 1 |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 4 |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 2 |
|  | Торцевая и промежуточная пластина | зак. № 2002-1291 | шт. | 1 |
|  | Стопор | зак. № 249-116 | шт. | 2 |
|  | Маркировка | 1-10, зак. № 793-4502 | шт. | 1 |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 8 |
|  | Торцевая и промежуточная пластина | зак. № 2002-1291 | шт. | 1 |
|  | Стопор | зак. № 249-116 | шт. | 1 |
|  | Маркировка | 1-10, зак. № 793-4502 | шт. | 1 |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 4 |
|  | Клемма | РЕ 2,5 мм2, зак. № 2002-1207 | шт. | 2 |
|  | Клемма с держателем предохранителя | зак. № 2002-1611 | шт. | 2 |
|  | Концевая плата | зак. № 2002-991 | шт. | 1 |
|  | Торцевая и промежуточная пластина | зак. № 2002-1291 | шт. | 1 |
|  | Стопор | зак. № 249-116 | шт. | 1 |
|  | Маркировка | 1-10, зак. № 793-4502 | шт. | 1 |

приложение №2

Спецификация

оборудования, изделий и материалов узла коммерческого учета

тепловой энергии здания  администрации села Теги  по адресу:   Тюменская область ХМАО –Югра  Березовский район село Теги, ул. Мира, 22/1

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приборы КИП и А |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой | Диаметр условного прохода 80 мм, давление не более 1.6 Мпа, предел измерения расхода м3/ч –Q min-0.4Q max-150.00 , t от 0-150 C ультразвуковой метод измерения; наличие реверсивного выхода; динамический диапазон 1:100; время выхода на расход не более 5с; порог чувствительности не выше 0,02 м/с; отсутствие подвижных частей в проточной части; гидравлические потери не более 0,1 кгс/см2; возможность работы на конденсированных жидкостях; наличие индикации для применения на узлах ХВС; наличие проливной и беспроливной методики; межповерочный интервал – 4 года; гарантийный срок – не менее межповерочного интервала; срок службы – не менее 12 лет; | шт. | 2 |
| 1.2 | Комплект термометров платиновых технический разностный | Диапазон температуры от -50 до +180 С длина монтажной части не более 80 мм условное давление не более 6,3 Мпа | Компл. | 1 |
| 1.3 | Датчик – преобразователь давления измерительный | Диапазон температуры от -50 до +110С, верхний предел измерений до 1,6 Мпа | шт. | 2 |
| 1.4 | Измеритель комплексного учета тепла, горячей и холодной воды, давления, электроэнергии | Датчики расхода – не менее 5 Датчики температуры – не менее 4, Датчики давления не менее 4 Электросчетчик -1 Диаметр условного прохода – не менее 50 мм; срок службы – не менее 12 лет; межповерочный интервал – 4 года; гарантийный срок службы - не менее межповерочного интервала; поддержка протокола Mod-Bus RTU ; поддержка технологии GPRS; наличие сертификата как на учет тепла, так и на учет ГВС, ХВС и электроэнергии; автономное питание, или возможность перехода с сетевого питания на автономное (в случае падения напряжения в сети); наличие ОРС – сервера; встроенный оптический порт; обеспечение технической поддержки; автоматический переход на зимнее/летнее время; ведение учёта и архивации электроэнергии по 2-х тарифной сетке; отслеживание питающей сети 220В. | Шт. | 1 |
| 1.5 | Блок питания | Мощность до 60 Вт, 1-фазное подключение на DIN-рейку, выход 24 В, вход номинальное напряжение– 230 В | шт. | 1 |
| 1.6 | Щит для сборки разнообразных электрощитов | Корпус металлический, с металлической панелью Количество выходов -3 по d=31 мм пылевлагонепроницаемый замок | шт. | 1 |
| 1.7 | Фильтр магнитный муфтовый | Диаметр условного прохода не менее 32 мм, давление до 1,6 Мпа, размер ячейки фильтрующей сетки 1,4 х1,4 рабочая температура – до 150 С | шт. | 2 |
| 1.8 | Манометр показывающий | Диаметр до 100 мм, класс точности -1.5, рабочий диапазон , кгс/см3 – 0-6;10;16, рабочая температура -50+60С, | шт. | 4 |
| 1.9 | Термометр технический | Для установки в трубопроводах, длина верхней части до 240 мм, длина нижней части до 66 мм | шт. | 2 |
| 2. Кабели и монтажная арматура |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабель контрольный | 7х1,с медными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке | м | 20 |
| 2.2 | Кабель контрольный | 2х1 с медными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке экранированный | м | 20 |
| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика | Единица измерения | Коли-чество |
| 2.3 | Кабель силовой | 3х1.5, с медными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке | м | 20 |
| 2.4 | Трубка изоляционная | из ПВХ, гофрированная, d=25 | м | 10 |
| 2.5 | Трубка изоляционная | из ПВХ, гофрированная d=16 | м | 26 |
| 2.6 | Держатель клипса для трубок | с защелкой d=25 | шт | 10 |
| 2.7 | Держатель клипса для трубок | с защелкой d=16 | шт | 26 |
| 2.8 | Коробка разветвительная | 100х100, пластик, 6 боковых выходов | шт | 1 |
| 3. Материалы |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплект монтажной арматуры | Для комплекта термометров платиновых технических разностных с длиной монтажной части 45 мм | Компл. | 2 |
| 3.2 | Комплект монтажных частей | Для расходомера – счетчика жидкости ультразвукового с диаметром условного прохода 20 мм | Компл. | 2 |
| 3.3 | Отборное устройство | Для датчика – преобразователя давления измерительный с верхним пределом измерений до 1,6 Мпа | шт | 2 |
| 3.4 | Затвор поворотный межфланцевый | Dу 32 мм, Ру 16 бар | шт | 4 |
| 3.5 | Кран шаровый муфтовый | Dу 25 мм, Ру 16 бар | шт | 2 |
| 3.6 | Кран трехходовой под манометр | 11б18бк | шт | 6 |
| 3.7 | Оправа защитная с гильзой под термометр | 2П 285-63 | шт | 2 |
| 3.8 | Труба стальная | электросварная Dу 50 мм ГОСТ 10704-91 | м | 1,0 |
| 3.9 | Труба стальная | электросварная Dу 32 мм ГОСТ 10704-91 | м | 1,0 |
| 3.10 | Труба стальная | электросварная Dу 20 мм ГОСТ 10704-91 | м | 1,0 |
| 3.11 | Фланец стальной приварной | Dу 32 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 8 |
| 3.12 | Отвод крутоизогнутый | Dу 32 мм ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 |
| 3.12 | Переход стальной | 54х4,0 – 38х2,5 ГОСТ 17378-2001 | шт | 3 |
| 3.14 | Переход стальной | 54х4,0 – 26х1,6 ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 |
| 3.15 | Переход стальной | 38х3,0 – 25х3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 3 |
| 3.16 | Муфта | Dу 32 мм ГОСТ 8966-75 | шт | 2 |
| 3.17. | Контргайка | Dу 32 мм ГОСТ 8966-75 | шт | 2 |
| 3.18 | Сгон | Dу 32 мм ГОСТ 8966-75 | шт | 2 |
| 3.19 | Резьба | Dу 32 мм ГОСТ 8966-75 | шт | 4 |
| 3.15 | Резьба | Dу 25 мм ГОСТ 8969-75 | шт | 2 |
| 3.16 | Болт с шестигранной головкой | М16х85 ГОСТ 7798-80 | кг | 2,6 |
| 3.18 | Гайка шестигранная | М16 ГОСТ 5915-80 | кг | 0,5 |
| 3.19 | Шайба | М16 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,2 |
| 3.21 | Эмаль | ПФ-115 | кг | 0,2 |
| 3.22 | Грунт | ГФ-021 | кг | 0,1 |
| 3.23 | Уголок | Стальной 45х45 | м | 2 |
| 4. Устройства в шкафу |  |  |  |  |
| 4.1 | Автоматический выключатель | C60N, 1 пол., 16А, кривая С, зак. № 24403 | шт. | 1 |
| 4.2 | Автоматический выключатель | C60N, 1 пол., 6А, кривая С, зак. № 24399 | Шт. | 2 |
| 4.3 | Автоматический выключатель | C60N, 1 пол., 2А, кривая С, зак. № 24396 | шт. | 2 |
| 4.4 | Щитовая розетка | 16А | шт. | 3 |
| 4.5 | Светильник | ЛПБ 3016, 10Вт | шт. | 1 |
| 4.6 |  | Клеммник в составе: |  |  |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 2 |
|  | Клемма | РЕ 2,5 мм2, зак. № 2002-1207 | шт. | 1 |
|  | Торцевая и промежуточная пластина, | зак. № 2002-1291 | шт. | 1 |
|  | Стопор | зак. № 249-116 | шт | 2 |
|  | Маркировка | 1-10, зак. № 793-4502 | шт. | 1 |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 4 |
|  | Клемма | РЕ 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 2 |
|  | Торцевая и промежуточная пластина | зак. № 2002-1291 | шт. | 1 |
|  | Стопор | зак. № 249-116 | шт. | 2 |
|  | Маркировка | 1-10, зак. № 793-4502 | шт. | 1 |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 4 |
|  | Клемма | РЕ 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт | 2 |
|  | Торцевая и промежуточная пластина | зак. № 2002-1291 | шт. | 1 |
|  | Стопор | зак. № 249-116 | шт. | 2 |
|  | Маркировка | 1-10, зак. № 793-4502 | шт. | 1 |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 8 |
|  | Торцевая и промежуточная пластина | зак. № 2002-1291 | шт. | 1 |
|  | Стопор | зак. № 249-116 | шт. | 1 |
|  | Маркировка | 1-10, зак. № 793-4502 | шт. | 1 |
|  | Клемма | 2,5 мм2, зак. № 2002-1201 | шт. | 4 |
|  | Клемма | РЕ 2,5 мм2, зак. № 2002-1207 | шт. | 2 |
|  | Клемма с держателем предохранителя | зак. № 2002-1611 | шт | 2 |
|  | Концевая плата | зак. №2002-991 | шт | 1 |
|  | Торцевая и промежуточная пластина | зак. № 2002-1291 | шт. | 1 |
|  | Стопор | зак. № 249-116 | шт. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ

На установку узлов учета тепловой энергии в здании Администрации

села Теги по улице Мира 22/1 и здании гаража Администрации

села Теги по улице Новая 7а

| № п/п | Параметры требований к работам | Требования к работам указываемые заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Закупка оборудования, изделий и материалов узлов коммерческого учета тепловой энергии для зданий администрации села Теги согласно спецификаций приложение №1 и №2 |
| 2. | Наименование работ | Монтаж и настройка узлов коммерческого учета тепловой энергии в административном здании и гараже администрации села Теги |
| 3. | Количество работ | Согласно утверждённого локального сметного расчета |
| 4. | Место выполнения работ | Тюменская область Ханты- Мансийский автономный округ – Югра Берёзовский район село Теги улица Мира дом 22/1 и улица Новая дом 7а |
| 5. | Сроки выполнения работ | До 31 декабря 2010 года |
| 6. | Требования к качеству работ | Согласно требований ГОСТа, СП, СНиП и ВСН |
| 7. | Порядок сдачи и приемки работ | В течение 2х дней по окончании работ |
| 8. | Стоимость и оплата выполненных работ | Согласно муниципального контракта и утверждённого локального сметного расчёта по результатам акта приёмки КС-2 |